附件1

# 科技助残应用场景建设通用要求

科技助残应用场景应聚焦残疾人在日常生活、康复训练、教育提升、就业支持、无障碍环境、社会参与等方面的实际需求，选择具有一定前瞻性、科技性，尚未完全成熟的新产品新技术，与厂家共同进行产品技术的体验、更新迭代及推广应用，切实改善残疾人生活质量。

一、建设通用原则

1.先进性原则：产品应采用具有一定前瞻性、科技性、智能性的技术，能有效解决残疾人面临的问题和困难。

2.安全性原则：确保建筑环境、设施设备、电气网络及数据信息全维度安全，符合国家及行业强制性标准。

3.无障碍原则：场景物理空间须严格符合《无障碍设计规范》，数字交互界面须遵循信息无障碍标准，确保残疾人可独立、便捷地抵达、使用与退出。

4.开放性原则：场景应具备接入更广泛设备与服务的能力，鼓励采用模块化、可扩展的架构设计，支持未来技术升级与功能扩容。

5.保密性原则：涉及个人隐私和数据安全的，必须严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》和《 中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，建立完善的数据安全管理制度。

二、产品条件

1.合法性：产品提供方须具备合法经营资质，产品须取得相关的出厂合格证明。

2.安全性：属于国家强制性产品认证目录、医疗器械等需注册或备案产品的，必须符合相关产品认证标准。

3.适用性：产品设计须充分考虑目标残疾人群的身体能力、认知特点和使用习惯，遵循“有效、简单、轻便、实用”原则，避免复杂操作。

4.服务可持续性：提供方须承诺提供明确的质保期、及时的技术支持、操作培训及必要的维修维护服务。

三、场所要求

应优先选择在残疾人真实、高频活动的物理空间进行建设，确保场景的真实性与典型性。场景所在的建筑与设施必须符合国家现行的《建筑设计防火规范》《建筑电气设计规范》等强制性安全标准。场景必须严格按照《无障碍设计规范》进行建设或改造，确保通道、出入 口、卫生间等全域无障碍，并考虑视觉、听觉障碍者的引导与提示需求。需围绕所选定的核心需求，构建高仿真、任务驱动的情境。

四、人员要求

1.体验员。可为残疾人及其家属、残疾人服务机构工作人员等，并遵循以下要求。自愿知情原则：参与体验须基于完全自愿，并签署《体验知情同意与安全告知书》；能力匹配：体验员本人或其监护人应能理解体验的基本要求，并具备配合完成体验的身体与认知条件；代表性与多样性：应主动招募不同残疾类别、不同年龄、不同功能障碍程度的用户参与，以确保反馈的全面性。

2.操作员。每个场景至少应配备一名经过专业培训的技术人员或康复师，宜具备康复治疗、辅助技术、生物医学工程、社会工作等相关专业背景或一年以上相关领域工作经验；该人员需掌握场景内产品的安全操作、基础维护及用户指导技能，保障体验活动安全有序进行。

五、定期评价

场景建成后，须建立定期评价机制，评价内容包括产品安全性、有效性、可靠性、易用性、场景适配度、用户体验舒适度、满意度、系统稳定性、人机交互容错率、关键部件耐久性等；根据实际情况设置标准化的《用户体验反馈表》，常态化系统收集主观与客观反馈，并定期汇总分析运营数据和用户反馈，对产品进行技术或服务更新迭代。体验员在对产品技术进行试用体验后，根据实际体验情况填写《用户体验反馈表》，对产品技术提出意见建议；操作人员负责收集反馈表，与设备运行情况等一并交厂家进行汇总分析，厂家根据分析结果确定产品技术的更新改进方案，产品技术更新后厂家需及时与场景建设机构沟通联系，同时更新场景的产品，对优化后的场景和产品进行再次体验评估，验证改进效果，实现闭环管理。

附件2

山东省科技助残应用场景建设指引

（第一批）

一、脑机AI智能轮椅

基本概念：采取非侵入式脑机接口技术操纵的智能轮椅，通过非侵入式多模态生物信号采集“头环”，实时同步采集用户的脑电、眼电及头部微动作信号。依托AI算法实现运动意图高效、精准解码，实现自然人机交互。用户以脑电、凝视、眨眼或头部微倾的细微动作，实现对轮椅的启停、转向与速度调节等控制。

应用场景：主要面向高位截瘫、渐冻症、重度肢体障碍等重度运动功能障碍、神经认知清醒人群，满足其自主出行需求。系统采用“脑控发起、多模态确认” 的安全机制，用户通过脑电发出控制指令，通过自然生理信号等进行确认，采取眼动追踪锁定目标区域，通过脑电信号对轮椅进行连续、精细位移调整。用户通过运动想象和认知状态变化即可实现对轮椅的启停、调速、转向等全功能控制，眼电、头动等信号作为安全确认与精细微调的辅助手段，在保障安全的前提下，可使重度失能人群依靠“大脑”重获自主移动能力。

二、智能辅听装置

基本概念：利用人工智能技术实现个性化、场景化听觉增强的智能穿戴设备，通过AI进行声音分离，在噪声中提取出清晰的语音，不仅帮助听障人士“听见”，更帮助他们“听清”和“听懂”。

应用场景：智能辅听装置利用数字信号处理、人工智能算法和传感技术，来提升中度至重度听损人群的听觉能力。它不仅是把声音简单地放大，而是具备运算、学习和自适应的能力，通过精准拾音、场景分类与降噪、智能补偿与增强，根据用户的听力图，对不同频段的声音进行差异化补偿，将处理后的清晰语音，以最舒适的方式让用户听到，可应用于各种场景下，帮助听障人群实现无障碍交流。

三、导盲机器人

基本概念：依托人工智能、机器视觉、传感器融合等前沿技术，助力视障人士独立出行，覆盖出行、生活、工作等全场景服务，集成计算机视觉、语音识别、高精度定位导航等先进技术，帮助视障人士在室内、外环境中自主感知环境、无障碍出行、顺畅社交、高效工作学习。

应用场景：视障人士出行时，导盲机器人通过集成的计算机视觉、高精度定位导航技术及人行通道视觉大模型，实时感知周边环境。精准识别前方障碍物（包括固定障碍物如栏杆、墙体，移动障碍物如行人、车辆）、交通信号灯状态、斑马线位置、盲道信息等，通过语音播报或震动反馈的方式及时提醒视障人士。可引领视障人士沿盲道行进并避障；在斑马线处配合红绿灯状态识别并引领用户安全通行；结合导航功能，为视障人士规划最优出行路线，在复杂路口提供详细的转向、直行指引，解决视障人士出行问题。在家庭、办公场所、商场、医院、图书馆等室内环境，导盲机器人可通过机器视觉、环境扫描与实时建图功能，快速熟悉室内布局，可精准识别房间标识、电梯位置、楼梯、座椅等关键设施。视障人士在室内移动时，机器人通过自主引领完成巡航，同时实时播报用户所处位置、前方路径状况，并根据需求提供精准引导；还可辅助识别物品位置、提醒环境安全隐患等，帮助视障人士快速适应陌生室内环境，提升在室内活动的自主性与效率。

四、脑机接口肢体康复训练系统

基本概念：融合脑机接口技术、外骨骼机器人及增强现实交互技术，通过非侵入式脑电采集设备等实时获取使用者脑电、肌电、运动学及力学等多源信号，利用人工智能算法对运动意图进行解码，并将识别结果转化为对肢体外骨骼的控制指令，辅助或引导使用者完成肢体康复训练动作。

应用场景：在康复机构设置示范应用点，承担设备初次评估、训练方案制定、使用培训及阶段性评估等功能，为后续应用提供专业支撑和技术保障。在医疗机构中对残疾人进行医学评估、功能分级和康复效果评估，形成“ 医疗评估—机构指导—有条件居家辅助训练” 的协同应用模式。在综合医院康复医学科、康复医院、残疾人康复机构、社区康复中心等场景进行分级部署，通过对不同患者的辅助康复训练及数据反馈，提高系统康复训练的可用性、效率及泛化能力。对于条件具备的患者家庭，可在康复专业人员远程指导或定期随访支持下，通过将简化适配的脑机接口康复训练设备部署至患者家庭，结合增强现实技术构建直观、易理解的训练引导与反馈界面，使患者在家庭环境中完成部分规范化、可量化的康复辅助训练，为其提供一定的居家康复辅助训练支持，显著缓解传统康复中“出行不便、训练中断、依从性不足”等问题，提升康复训练的连续性、自主性和可及性。

五、孤独症儿童智能康复系统

基本概念：通过采集眼动、表情、脑电等信息并结合大模型进行智能分析，对儿童相关发育情况进行检测，重点覆盖18-36月龄早筛黄金期，实现孤独症儿童的早期筛查、精准评估和主动训练三大功能。

应用场景：

1.早期筛查：在社区卫生服务中心、 乡镇卫生院、妇幼保健院的儿童保健科等基层医疗卫生机构，可作为常规体检的补充项目，根据适龄儿童的面部表情、眼动信息等进行快速的初步筛查。设置在幼儿园/托育机构，可进行入园健康筛查或儿童定期发育监测，快速筛查有孤独症风险的儿童。

2.辅助诊断与精准评估：在相关专科门诊（如儿童发育科、精神心理科等），可选择搭配脑电信息采集模块，提供适配中国儿童发育标准的可量化数据报告，作为现有诊断工具的补充，辅助医生进行诊断和精准评估。在康复机构、特教学校，可对新入儿童进行能力基线评估，明确其在核心障碍上的具体表现，为制定个体化教育计划提供科学依据。在干预过程中，定期使用该设备进行评估，通过数据对比，可视化地展示儿童在核心技能上的进步曲线，为调整康复方案提供依据，并给予家长和教师正向反馈。

3.康复训练与干预：在医院康复科、康复机构、特教学校，利用大模型驱动的“主动训练模块”提升核心技能（如社交注视、情绪识别），辅助康复师或特教老师对孤独症儿童实行个性化干预训练。

附件3

山东省科技助残应用场景申报书

场景名称：

报送单位：                        （单位盖章）

场景项目联系人、联系方式：

申报日期：

场景项目申报书提纲

一、整体概述

1.场景名称

2.场景项目基本情况（1500字以内）

包括场景项目背景与意义、场景项目建设整体考虑、实施区域范围、建设目标成效、组织方式与管理架构（包括已确定参与场景建设主要单位情况等）、实施周期、场景项目规模等。

3.场景项目承担单位名称和具体任务分工

二、系统性验证考虑

1.场景系统性验证的核心事项

如拟验证的新技术/新产品名称、配套基础设施需求等。

2.场景系统性验证的方案考虑

如新技术/新产品验证方案、配套基础设施建设安排等。

三、场景开放具体措施

场景建设后对外开放的具体方案等。

四、已有工作基础

1.前期工作进展

2.已开展的工作、落实的资源与条件

包括已申报及获取各类资金支持情况、纳入地方或其他部门场景清单情况等。

3.详细工作计划与时间节点

五、预期效果

1.价值分析

包括技术创新与产业创新预期效果、重大科技成果高效转化应用效果、经济社会价值分析。

2.推广分析

包括未来大规模应用推广的可行性分析、潜在制约因素与应对策略、可持续性发展展望等。